## на сайт
Приложение 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Исполнительный директор
АО "Новоалександровскрайгаз"
______________ Пафов А.В.
"___" _________________2019 г.
Цена на услугу по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома (1 квартиры) или индивидуального газифицированного дома
при заключенном договоре на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования*
Наименование работ и газового оборудования | № позиции Прейскуранта АО "ГИПРОНИИГАЗ" | Единица измерения | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудо-затраты на ед. изм., чел./ч | Фонд оплаты труда, руб. | Расчетный коэффициент |  |  | Себестоимость, всего | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС 20%
[7 empty] | Дополнительная зарплата | Страховые взносы | Наклад-ные расходы
[7 empty] | руб. | руб. | руб.
[8 empty] | 30.2% | 38.4%
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3
Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования с заключенным договором на ТО
Анализ технической документации | 5.4.1. | программа | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.1 | 27.457 | 0 | 8.29 | 10.54 | 46.287 | 52.77 | 63.32 | 6 | 6
Диагностирование внутридомового газового оборудования, в том числе:
Проверка на загазованность помещений | 5.1.6. | подвал | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.1 | 27.457 | 0 | 8.29 | 10.54 | 46.287 | 52.77 | 63.32 | 6 | 7.2
Проверка состояния защитного покрытия и поверхности трубы газопровода | 5.4.6. |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 9
Проверка состояния сварных соединений | 4.2.8. | стык | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 12
Проверка состояния переходов через строительные конструкции |  |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.2 | 54.914 | 0 | 16.58 | 21.09 | 92.584 | 105.55 | 126.66 | 12 | 13.2
Проверка напряженно-деформированного состояния в местах деформации формы | 5.4.13. |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 10.8
Составления заключения по итогам технического диагностирования ВДГО | 5.4.15. | заключ | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 12
Итого общая стоимость технического диагностирования ВДГО объекта газификации 1 квартиры или индивидуального жилого дома |  |  |  | 274.57 | 1 | 274.57 | 0 | 82.92 | 105.43 | 462.92 | 527.73 | 633.28
* Примечание: в случае наличия у Заказчика договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), заключенного с ГРО (ДЗО), техническое диагностирование газоиспользующего оборудования проводится без дополнительной оплаты.
Начальник УПФК |  |  |  | Г.Н. Елфимова
Ведущий экономист |  |  |  | О.А. Ильгова | [7 empty] | Е.В. Песоцкая
Начальник производственной лаборатории |  |  |  | С.М. Бабаев

## на сайт1
Приложение 2
"УТВЕРЖДАЮ"
Исполнительный директор
АО "Новоалександровскрайгаз"
______________ Пафов А.В.
"___" _________________2019 г.
Цена на услугу по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома (1 квартиры) или индивидуального газифицированного дома
при отсутствии заключенного договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
Наименование работ и газового оборудования | № позиции Прейскуранта АО "ГИПРОНИИГАЗ" | Единица измерения | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудо-затраты на ед. изм., чел./ч | Фонд оплаты труда, руб. | Расчетный коэффициент |  |  | Себестоимость, всего | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС 20 %
[7 empty] | Дополнительная зарплата | Страховые взносы | Наклад-ные расходы
[7 empty] | руб. | руб. | руб.
[8 empty] | 30.2% | 38.4%
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3
Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, без заключенного договора на ТО
Анализ технической документации | 5.4.1. | программа | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.1 | 27.457 | 0 | 8.29 | 10.54 | 46.287 | 52.77 | 63.32 | 6 | 6
Диагностирование внутридомового газового оборудования, в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
Проверка на загазованность помещений | 5.1.6. | подвал | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.1 | 27.457 | 0 | 8.29 | 10.54 | 46.287 | 52.77 | 63.32 | 6 | 7.2
Поверка на герметичность (поиск утечек газа высокочувствительным газоиндикатором или пневматическим раствором, пневматические испытания (опрессовка)) | 10.1.30. | стояк | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 24
Проверка состояния защитного покрытия и поверхности трубы газопровода | 5.4.6. |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 9
Проверка состояния сварных соединений | 4.2.8. | стык | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 12
Проверка состояния переходов через строительные конструкции |  |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.2 | 54.914 | 0 | 16.58 | 21.09 | 92.584 | 105.55 | 126.66 | 12 | 12
Проверка напряженно-деформированного состояния в местах деформации формы | 5.4.13. |  | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 9
Составления заключения по итогам технического диагностирования ВДГО | 5.4.15. | заключ | Инженер 2-й категории | 274.57 | 0.15 | 41.1855 | 0 | 12.44 | 15.82 | 69.4455 | 79.17 | 95 | 9 | 9
Итого общая стоимость технического диагностирования ВДГО объекта газификации 1 квартиры или индивидуального жилого дома |  |  |  | 274.57 | 1.15 | 315.7555 | 0 | 95.36 | 121.25 | 532.3655 | 606.9 | 728.28 | 69 | 88.2
Ведущий экономист |  |  |  | О.А. Ильгова | [7 empty] | Е.В. Песоцкая

## Лист1 (hidden)
Наименование | При заключенном договоре на ТО |  | Без заключенного договора на ТО
| Цена руб без НДС | Цена руб с НДС | Цена руб без НДС | Цена руб с НДС
Ставрополь | 527.73 | 633.28 | 606.9 | 728.28
Владимир | 467.5 | 561 | 618 | 742
Великий Новгород | 605.8333 | 727 | 672.5 | 807
Средняя цена | 533.6878 | 640.4267 | 632.4667 | 759.0933